## Sheet1
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十八批）
第28批 2021年10月2日
据统计，截至目前，中央第五生态环境保护督察组向我市移交群众来信来电信访件共115件，其中：来电47件、来信68件；已办结83件，阶段性办结20件；责令整改29家，立案处罚16家，罚款金额27.04336万元。
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和整改情况 | 是否 办结 | 责任人被 处理情况
1 | X2SC202109220175 | 南江县南江镇有的伙食团就开在居民楼里，抽油机和电机噪音扰民。 | 南江县 | 噪音 | 2021年9月23日，南江县委常委、政法委书记何大宏率市场监督管理局、集州街道办事处组成专案工作小组，开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： 一、被投诉对象基本情况 南江于9月23日对全县机关（企事业）单位食堂设置在居民楼内的情况进行了全面拉网式的摸排，经摸排共有22家机关（企事业）单位的食堂开在居民住宿楼内。 二、近年来群众举报情况 经工作人员现场走访核实，2019年至2020年5月期间，有部分居民反映位于南江印象小区10栋1楼的南江思宇幼儿园食堂、位于金城小区A栋3单元1楼的四川省烟草公司巴中市公司南江分公司食堂和位于文星段508号的文庙小学食堂噪声扰民，南江思宇幼儿园食堂、四川省烟草公司巴中市公司南江分公司食堂均已根据群众诉求自行整改到位，文庙小学新食堂正在建设中，预计下半期将搬至新食堂，向周边居民进行解释后，得到理解。自2020年6月均未收到新增该类型的投诉件。 三、现场调查情况 经现场核查发现22家机关（企事业）单位食堂中5家机关（企事业）单位食堂使用家用抽油烟机，噪音分贝极低，暂无噪音扰民投诉；15家机关（企事业）单位食堂噪音分贝较低，可能造成扰民现象；2家机关（企事业）单位（文庙小学、南江中学文庙校区）食堂噪音分贝大，存在扰民现象。扰民原因为南江县城部分机关（企事业）单位坐落于旧城区，基础设施、建筑间隔与现行规划要求有较大差距，且单位食堂的运行时间特殊，部分功率较大的抽油烟机和鼓风机电机的噪声扰民情况属实。 | 属实 | 责任领导：南江县委常委、政法委书记何大宏 责任单位：南江县人民政府 责任人：南江县文庙小学主要负责人岳韬、南江中学文庙校区主要负责人龙地金 一、处理情况 （一）行政处罚情况：无。 （二）责成文庙小学（原二完小）、南江中学文庙校区食堂抽油烟机声音较大问题立即进行整改，出具整改函。一是新建隔音面板减小噪音；二是重新选定食堂位置，远离居民区，以减少对居民造成的噪音影响；三是第一时间处置居民的诉求，鉴于学校食堂的特殊性，及时与居民解释争取支持；四是针对15家噪音分贝较低的单位食堂，要求严格注意操作时间，更换静音油烟机，减少对周边居民的影响。 二、回访情况 针对2家开设在居民楼内，存在噪音扰民的企事业单位食堂，2021年9月26日，组织专案工作小组对2家单位食堂的附近居民进行回访，目前受访群众均对处理结果表示认可。 | 已办结 | 无
2 | X2SC202109220163 | 巴中市巴中火车站至中央坝城市排污管网建设工程中，巴州区油坊街100号至104号建筑物地段共计5段下水道污水管未接入城市污水管网内，建设单位从排管网基础工程某处打了个孔，把5组排污管道的污水从孔里直接排入相邻的檬子河里。 | 巴州区 | 水 | 2021年9月23日，巴中市住房和城乡建设局副局长张翔宇率队深入现场研究部署核查工作。经调查，情况如下： 经现场核查，巴州区油坊街100号至104号建筑物为当地居民90年代自建砖混房屋，未统一建设生活污水收集设施，零星排入自建化粪池处理向外排放。为收集莲花街、丰泽园等临河居民生活污水，2009年底市污水处理厂开工建设该段Φ800的污水主管网，2010年底竣工。油坊街100号至104号支管网未完善，共6处生活污水散排至檬子河，投诉举报件反映的问题属实。 | 属实 | 责任领导：巴中市住房和城乡建设局局长杨毅 责任单位：巴中市住房和城乡建设局 责任人：巴中市住房和城乡建设局副局长张翔宇 （一）行政处罚情况：无。 （二）责成被投诉单位整改情况。 1.进一步加快问题整治。一是设置60余米污水管网集中收集油坊街100号至104号6户居民生活污水至污水市政主管网，其中设置Φ160管网40米、Φ110管网20余米，已接入城市污水主管网。于9月25日完成该处污水直排问题整治工作。 2.进一步加强巡查管护。市住房和城乡建设局根据职能职责进一步加大排查管护力度，加强关键节点的巡查力度和频次，发现问题，立行立改，维护污水收集设施的正常运行，做到生活污水应收尽收。 3.进一步加强宣传引导。加强习近平生态文明思想的学习宣传，加强城市供排水、市政基础设施建设管护和污水治理密切相关的生态环境保护政策、法律法规的宣传力度，引导广大市民爱护市政基础设施、积极参与环境保护、监督举报污水直排问题，共同维护巴城良好生态环境。 （三）回访情况。 2021年9月26日，专案工作组到被投诉点位周边小区回访群众代表8名，受访者均对办理结果表示认可。 | 已办结 | 无
3 | X2SC202109220174 | 巴中市化成镇赵家湾村七社王某、杨某的厕所、猪圈被拆了，生活污水无法收集处理，直接排入化成水库；化成河边、水库旁20-30米处各修一幢房子，占用耕地30-40亩，雨天时又黑又臭的水流进河里，污染水源。 | 巴州区 | 水 | 2021年9月23日—24日，由化成镇党委书记周理君、镇长官继承率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： 现场调查情况 1.关于“巴中市化成镇赵家湾村七社王某、杨某的厕所、猪圈被拆了，生活污水无法收集处理，直接排入化成水库”问题。经核实，王某、杨某住化成镇赵家湾村7社，属化湖饮用水源二级保护区，2013年化成镇人民政府在实施风貌塑造工程时经本人同意拆除其土猪圈和粪池，后户主将该房屋租赁给宋某打铁经营，宋某自行搭建简易厕所，其生活污水排入原粪坑，未做无害化处理，污水在粪坑沉淀，部分溢出后流入化成水库。群众反映情况基本属实。 2.信访人反映“化成河边、水库旁20-30米处各修一幢房子，占用耕地30-40亩，雨天时又黑又臭的水流进河里，污染水源”问题。“化成河边、水库旁20-30米处两幢房子”实为“君福尚岛”项目，该项目属危改工程项目，2012年1月审批建设，2012年11月动工，2014年12月停止建设。项目土地来源为征用原赵家湾村7社部分农户房屋、林地等，办理了《建设项目选址意见书》等规划、用地、建设等手续，批准用地3011.2㎡，批准建设建筑面积15000㎡；已建9949.1976㎡，未占用耕地30-40亩。2013年8月巴中市人民政府正式公告化成水库为巴城第二饮用水源，“君福尚岛”项目位于一级饮用水源保护区范围内，在2014年纳入政府统一拆迁安置后，化成镇政府积极与“君福尚岛”项目开发建设方进行谈判磋商，因开发建设方有股权纠纷，导致未能拆除。现化成镇政府已组建专班，正在协调业主纠纷，待意见统一后，立即拆除该建筑物。该建筑物未竣工，现无人居住，没有产生实质污水，污染水源不属实。故信访人反应“化成河边、水库旁20-30米处各修一幢房子，占用耕地30-40亩，雨天时又黑又臭的水流进河里，污染水源”问题，部分属实。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分属实 | 责任领导：巴中市巴州区人民政府副区长张岚 责任单位：巴中市巴州区化成镇人民政府 责任人：化成镇镇长官继承、人大主席伍朝文、副镇长杨海军 一、处理情况 （一）行政处罚情况：无。 （二）关于“巴中市化成镇赵家湾村七社王某、杨某的厕所、猪圈被拆了，生活污水无法收集处理，直接排入化成水库”问题。 整改情况：一是落实整改责任，化成镇牵头负责为王某、杨某房屋建设厕所和三格化粪池收集，9月26日前完成厕所主体建设及三格化粪池安装、调试；二是加大排查力度，充分发挥环保网格员的作用，开展经常性的排查，发现问题，立即整改；三是建立长效机制，镇政府牵头，村委会负责，加大宣传引导，强化日常监管。 （三）关于“化成河边、水库旁20-30米处各修一幢房子，占用耕地30-40亩，雨天时又黑又臭的水流进河里，污染水源”问题。 整治情况：一是化成镇人民政府组建了“君福尚岛”项目拆迁专班，正在协调五个业主达成一致意见，待意见统一后，立即拆除该建筑物；二是加强日常巡查力度，开展日常巡查，发现问题，立即整改。 二、回访情况 2021年9月25日，专案工作组到被投诉单位周边小区、村社回访群众代表5名，受访者对投诉办理结果认可。 | 已办结 | 无
4 | X2SC202109220160 | 巴中市巴州区红英再生资源回收中心属于危险废物收集企业，未建设环保配套设施，未进行环保监测，违规占用林地和耕地；厂房距离居民楼和居民生活用水点不足50米，选址严重违规。 | 巴州区 | 其他污染 | 2021年9月23日，由巴州区人民政府副区长张岚同志带领工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： 一、被投诉对象基本情况。 红英再生资源回收中心位于巴中市巴州区光辉镇哨台村一社，始建于2016年7月，占地0.1044公顷，该中心是一家从事机动车维修废机油收集、储存的企业，企业共有职工3人，无食堂，厂区设置钢制储存油罐5个，每个容积为35立方米，全部放于地上，年收储废机油规模2000吨。 二、近年来工作开展情况 2016年6月原巴中市巴州区环境保护局对红英再生资源回收中心出具了《关于“巴州区红英再生资源回收中心建设项目”环境影响报告表的批复》（巴区环审批〔2016〕73号），2018年4月原巴中市巴州区环境保护局对红英再生资源回收中心出具了《关于“巴州区红英再生资源回收中心建设项目”环境影响报告表（重新报批本）的批复》（巴区环审批〔2018〕7号），2018年5月巴州区红英再生物质回收中心对项目大气、水污染防治设施自主验收，2018年7月原巴中市巴州区环境保护局出具了《关于巴中市巴州区红英再生资源回收中心建设项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收合格的函》（巴区环审验〔2018〕1号）。2020年4月取得《排污许可证》（编号：91511902MA63T8289K002V），2021年7月取得续期《危险废物经营许可证》（编号：B5119020002）,巴州生态环境局将该企业纳入“双随机一公开”和“监督性执法正面清单”监管。 二、现场调查情况。 1．关于“未建设环保配套设施”问题。经现场核实，该企业储油区地面进行了防渗处理，建有导流沟、收集槽、回油池，设置了一个容积为35立方米的应急罐，厂区实行了雨污分流；废气集中收集后采用活性炭吸附处理。群众反映问题不属实。 2．关于“未进行环保监测”问题。经核实，该企业已落实排污许可证自行监测方案要求，于2020年5月、2021年6月委托成都市华测检测技术有限公司对企业工业废气、厂界噪声进行了检测，检测结果表明相关污染物达到相关排放标准，但该项目未按照环评要求进行地下水监测。群众反映问题部分属实。 3．关于“违规占用林地和耕地”问题。经巴中市自然资源和规划局巴州分局现场核实，该回收中心所占用地地类为园地；经巴州区农业农村局现场核实及走访群众，结合林地“一张图”和国土“三调”比对，该再生资源回收中心不涉及占用林地。群众反映问题不属实。 4．关于“厂房距离居民楼和居民生活用水点不足50米，选址严重违规”问题。经巴中市自然资源和规划局巴州分局技术人员用无人机航拍测绘结果表明：该项目周围50米之内无住户及生活用水点;该企业厂界（西南侧）距最近村民住宅及水井71.90米；原环评文件中测算得出，以废油存储车间为中心划定50米卫生防护距离，在该卫生防护距离范围内无居民等环境敏感点分布，因此项目选址符合相关规定。群众反映问题不属实。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分 属实 | 责任领导：巴中市巴州区人民政府副区长张岚 责任单位：巴中市巴州生态环境局 责任人：巴中市巴州生态环境局局长吴梁玉 一、处理情况 （一）行政处罚情况：无。 （二）2021年9月21日，巴中市巴州生态环境局已向该中心下达《限期整改通知书》（巴州限改字〔2021〕921号），已责成该企业进行了地下监测井水质监测，当日，红英再生资源回收中心委托成都市华测检测技术有限公司进行检测，签订了《环境技术服务协议》，2021年9月25日，对地下水进行了取样。下一步，进一步加强对红英再生资源回收中心常态化监管，督促企业严格执行有关规定，切实履行生态环境保护主体责任。 二、回访情况 2021年9月25日，专案工作组到被投诉单位村社回访村民代表4名，受访者均对投诉办理结果表示认可。 | 已办结 | 无
5 | X2SC202109220159 | 平昌县同洲街道汉王庙社区宏信一号楼2楼“三牦记”火锅店油烟严重扰民。 | 平昌县 | 大气 | 2021年9月23日，根据平昌县委常委、副县长吴智明安排，平昌县综合行政执法局、平昌县市场监管局和同州街道办事处组成工作专班开展现场调查处理工作。现场调查情况如下： 经现场调查，被投诉对象全名为“三牦记草原牦牛火锅”，该火锅店位于平昌县同州街道办事处新华街西段280号2楼（宏信1号楼），统一社会信用代码：92511923MA6AGUN88A，该火锅店于2021年4月30日取得营业执照，随即装修，装修结束后于8月18日开始营业。三牦记草原牦牛火锅经营面积530余平方米，场内设包间9个，大厅设火锅19桌，厨房操作间1个，厨房安装有四川厨源不锈钢设备有限公司“净平”牌油烟净化一体机，运行正常，油烟废气经过处理后通过专用烟道外排，排放口距离周围最近居民住房20余米。大厅安装有中央空调新风系统，接入专用烟道。 在调查走访中，三耗记开业后，住户蒋某其主卧室卫生间有浓烈异味，主要来自其卫生间下水管道。经现场查看，该户与六号户型16户居民的主卧室卫生共用下水管道和换气排气管道，楼顶的下水管道排气管被损坏，换气扇排气管道被损坏且堵塞，导致其主卧室卫生间异味严重。三牦记火锅店厨房下水通过独立管道接入城市污水管网，只有厕所接入了该栋楼下水管网。 综上所述，群众反映问题部分属实。 | 部分 属实 | 责任领导：平昌县委常委、副县长吴智明 责任单位：平昌县综合行政执法局 责任人：平昌县综合行政执法局局长向海全 一、处理情况 1.行政处罚情况：无。 2.整改情况：9月23日，三牦记草原牦牛火锅店已按要求将火锅店厕所下水管网与该栋楼下水管道分离，安装独立下水管道，接入城市污水管网。现场落实物业公司立即对管道进行疏通及整改修复，确保排气换气功能正常。责成平昌县综合执法局、同州街道办事处加大监督监管力度。 二、回访情况 2021年9月27日，专案工作组进行回访，投诉人对专案工作组的整改工作表示满意。 | 已办结 | 无
6 | D2SC202109220019 | 金星村整个村使用的自来水，非常浑浊，无法正常饮用。 | 南江县 | 水 | 2021年9月24日，南江县委、县政府主要负责同志对投诉案件办理提出明确要求，南江县委常委、常务副县长刘尧率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： (一)被投诉对象基本情况 南江县沙河镇金星村位于南江县西南方向，幅员面积13.1平方公里，海拔600-910m。该村居半山之腰，山高坡陡，水源缺乏，属典型的旱山村，饮水主要靠柴家沟水库供给。2017年建成了旋滤净化设施的红光供水站，通过从柴家沟水库自流供水的方式引入供水站，日来水量329方，在高海拔地方增设了增压泵，实现了该村安全饮水全覆盖，即受益群众885户3369人。 (二)近年来工作开展情况 一是2017年，南江县人民政府安排沙河镇金星村饮水安全工程项目，该项目于2017年9月开工建设，2018年6月竣工验收，共铺设金星村饮水主管道1.37km。二是南江县人民政府以《南江县人民政府关于调整划定乡（镇）集中式饮用水水源保护区的请示》（南府〔2020〕14号）文件争取水源地保护政策，柴家沟水库于2020年3月以《巴中市人民政府关于同意调整划定南江县公山镇卫星村石人寺水库等51个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（巴府函〔2020〕27号）文件正式纳入乡镇集中式饮用水水源保护地，南江县水利局对该水源地进行日常巡护，制定了供水站各项日常管理制度及水源地保护方案。 (三)现场调查情况 沙河镇金星村属撤并建制村，由原红光村、金星村、石岭村于2020年6月合并组成。金星村红光供水站修建于2017年，2018年开始投入使用，覆盖范围共计885户3369人。该供水站水源地柴家沟水库始建于上世纪60年代，周围植被茂密，人烟稀少。2020年6月，沙河镇人民政府对供水站出站水进行抽样，送南江县农村饮水安全水质检测中心检测，经检测符合《生活饮用水卫生标准》（GB-5749）中的农村供水水质宽限标准。根据《南江县2021年第一、二、三季度乡镇地表水、地下水集中式饮用水源水质检测报告》，柴家沟水库原水各项检测指标达标，属于Ⅲ类水标准。今年南江县境内受极端暴雨天气影响，已连续发生多轮强降雨，部分山洪水进入该水库致水源浑浊。 现场调查发现水厂存在四个方面的问题：一是旋凝池旋流效果不佳；二是制水消毒使用的混凝剂和药剂使用配比不规范；三是沉淀池的水未从表面进入集水槽；四是二氧化氯发生器目前未投入使用。2021年9月23日沙河镇政府进行随机入户走访，金星村一社、三社表示水质良好，其它4个社表示水质一般。 综上，群众反映情况部分属实。 | 部分 属实 | 责任领导：南江县委常委、常务副县长刘尧 责任单位：责任单位：南江县人民政府 责任人：南江县沙河镇人民政府杨智 一、整改和处理情况 1.行政处罚情况：无。 2.责成被投诉单位整改情况： 2021年9月24日南江县委常委，常务副县长刘尧现场办公要求：一是由南江县水利局牵头，沙河镇人民政府配合对供水站制水工艺进行改造升级，确保出水水质达标；二是沙河镇人民政府负责在水厂内增加监控设备，以防人为破坏；三是沙河镇负责迅速启用改造升级后的取水管道；四是由沙河镇负责提升水厂内外环境。五是优化紫外线消毒器与二氧化氯发生器消毒杀菌的协调配合使用。 目前，南江县水利局于2021年9月24日制定技改方案，9月30日对旋滤池排水口等净化设施分别完成技术改造；9月24日南江县水利局农村安全饮水管理站技术人员再次对沙河镇所有安全饮水管理人员进行管护业务培训，并现场进行技术指导，督促管护人员合理配制混凝剂和药剂，同步规范清洗维护供水系统的各个部位，确保水质饮用安全；沙河镇金星村自筹资金对饮用水取水口进行了改造升级，原取水口位于柴家沟水库底层，改造后取水口位于柴家沟水库中层；金星村对红光水厂已完成环境卫生整治，达到了内外环境大提升。移动公司于2021年9月28日完成监控设备安装并投入使用；乡镇村社根据实际完善了饮用水管护制度。 二、回访情况 2021年9月25日，专案工作组到沙河镇金星村回访群众6名，受访者均对整改情况表示认可。 | 已办结 | 无
7 | D2SC202109220006 | 板桥村有村民私自将河堤截流，饲养网箱鱼，并将污水直排进入河道内。 | 平昌县 | 水 | 2021年9月23日，按照平昌县委常委、副县长万学成安排，平昌县水利局、平昌生态环境局、平昌县农业农村局、岳家镇人民政府联合开展现场调查工作。现场调查情况如下： 一、被投诉对象基本情况 被投诉对象为岳家镇原板桥村7社（现观音村5组）村民刘某，于1999年6月3日与原岳家乡人民政府签订水域面积使用合同，在板桥子至龙滩子的荒芜水域（原磴子电站淹没征收面积）从事鱼类养殖，承包水域面积约50亩左右。为利用板桥子至龙滩子的荒芜水域，刘某于1998年在该板桥子河沟下段水域修建河堤。 二、现场调查情况 关于“板桥村有村民私自将河堤截流，饲养网箱鱼，并将污水直排进入河道内”的问题：经现场核查，为利用板桥子至龙滩子的荒芜水域，村民刘某于1998年在岳家河与板桥子河沟汇水处上游约10米处修建条型水泥结构河堤（长38.5米，坝顶宽0.6米，最深处高18米），在河堤内从事网箱养鱼、拦河网养鱼，养殖水域为板桥子至元滩子水面及其滩涂，养殖河道长约500米。目前，该养殖户有4个网箱、2个养鱼水池、3套拦河网、3条小船和1套装卸设备、养鱼专用电线。现场检查时，除网箱养鱼、拦河养鱼外，未发现其他污水直排现象。 综上，群众反映情况基本属实。 | 基本 属实 | 责任领导：万学成 平昌县委常委、副县长 责任单位：平昌县人民政府 责任人：曾志伟 平昌县水利局局长 一、处理情况： 1.行政处罚情况：无。 2.整改情况：一是9月25日前对养殖户刘某现有的4个网箱、2套拦河网及其配套的1套装卸设备、养鱼专用电线100米左右进行拆除；二是对河道两旁卫生进行彻底清理，常态化开展对河道巡查督查；三是12月底前，完成剩余1道拦河网和养鱼水池的拆除，捕捞转运库存拦网河道内的商品鱼。在这期间，督促业主实行绿色生态养殖，禁止投放饲料，避免污水直排和河道水污染；四是2022年2月底前完成拦河坝拆除，恢复自然河道。目前已拆除4口网箱、2套拦河网、增氧机和杂乱电线，并完成网箱、浮筒、网具等设备转移处置。 二、回访情况 2021年9月26日上午11时，平昌县水利局、平昌县农业农村局、岳家镇人民政府联合调查组就处理情况对周边群众进行了座谈回访和满意度调查，受访者均对投诉案件办理结果认可。 | 阶段性办结 | 无
8 | D2SC202109220017 | 砂石场毁林采砂，挖掘后直接使用清水冲洗，废水未经过处理，直接排放至河道内。 | 南江县 | 生态 | 2021年9月23日，南江县委常委、政法委书记何大宏率工作专班开展现场调查处理工作。经调查，情况如下： 一、被投诉对象基本情况 经调查，被投诉对象为南江县沙坝乡铧尖村一社旱砂矿，该矿现位于神门乡阳坡村6社。企业在2016年09月09日取得了营业执照，经营范围：矿产资源开采，砂岩开采，砂岩加工及销售。取得了南江县沙坝乡铧尖村一社旱砂矿采矿许可证，采矿许可证号：C5119222010097130076956，矿区面积0.0107平方公里，开采方式为露天开采，开采矿种为砂岩，开采规模：10万吨/年。2016年10月10日，该矿取得了南江县沙坝乡铧尖村一社旱砂矿建设项目环境影响报告表的批复（南环审〔2016〕150号），2021年7月，该矿编制了竣工环境保护验收监测报告表。2021年7月5日，该矿编制了安全设施设计方案，目前正在办理安全生产许可证。生产工艺为湿法生产：原矿进入给料机→鄂破（输送带）→圆锥破（输送带）→振动筛（输送带）→制砂机（输送带）→洗砂机→脱水机（输送带）→成品。2016年4月18日，该矿取得了南江县沙坝乡铧尖村一社旱砂矿建设项目水土保持方案报告表的批复（南水审批〔2016〕23号），2021年8月26日，该矿在水土保持公示网上进行了水土保持自主验收公示。该矿已完成使用林地现状调查表、图，并缴纳了森林植被恢复费，2021年9月24日，取得了临时使用林地批准书（南林地许〔2021〕006号）。 二、近年来工作开展情况 一是该矿因越界开采旱砂，2018年4月24日，原南江县国土资源局送达了行政处罚决定书（南国土资罚〔2018〕06号），进行了行政处罚，没收该矿违法所得19.764万元，并处罚款5.4351万元，共计25.1991万元，该矿已全额缴纳罚款，并对越界开采区域进行了生态修复。二是该矿因未批占用林地5.28亩（含越界开采部分），2019年11月27日，南江县森林公安局向该矿送达了行政处罚决定书（南森公林罚决字〔2019〕第31号），进行了行政处罚，处罚款8.8044万元，现该矿已全额缴纳罚款，并恢复林业生产条件。三是因该矿未及办理临时使用林地手续，2020年10月12日，南江县林业局向该矿送达了《使用林地手续催办通知书》，并协助该矿完成使用林地现状调查表、图，该矿已于2020年12月缴纳了森林植被恢复费。 三、现场调查情况 1.反映“砂石场毁林采砂”问题。经调查，该矿矿区范围内共有林业用地4.8亩，不涉及公益林。2019年，该矿存在未批占用林地的违法行为，已被南江县森林公安局依法进行了处罚，群众举报属实。 2.反映“挖掘后直接使用清水冲洗，废水未经过处理，直接排放至河道内”问题。经询问该矿负责人，2021年1月之前，该矿只是建设了3个沉淀池来处理生产时产生的污水，有时存在污水过满溢出至外面公路流入溪沟的现象，2021年1月，该矿对环保设施及污水处理设施进行了技术改造。经现场查看，该矿安装有压滤机1台(350型)、污水分离器2台(200立方米),污水药剂处理罐3个(21立方米)，沉淀池2个（50立方米）,清水池1个( 120立方米)、污水回收管道20米。污水处理流程为：首先将清水放入振动筛，然后到洗矿机，通过污水管道(长约8m )至污水池(长5m，宽4m、深2.5m )，再通过污水泵抽至沉淀罐，利用药物处理后，进行污水分离，清水返回清水池循环利用，污混通过压泥机制成泥块进行堆放。经走访该矿周边200米范围内的5户村民，都反映未发现该矿将污水直接排放至河道的现象，信访举报部分属实。 | 部分 属实 | 责任领导：南江县委常委、政法委书记何大宏 责任单位：南江县人民政府 责任人：南江县自然资源和规划局局长张林 一、处理情况 (一)行政处罚情况：无。 (二)责成被投诉单位整改情况。 1.反映“砂石场毁林采砂”问题。2019年11月，该矿经南江县森林公安局行政处罚后，未及时办理临时使用林地手续，在南江县林业局多次催办后，现已于2021年9月24日，取得了临时使用林地批准书（南林地许〔2021〕006号），整改完成。 2.反映“挖掘后直接使用清水冲洗，废水未经过处理，直接排放至河道内”问题。该矿已于2021年1月对污水处理设施设备进行了技改升级，已达到了污水处理的技术要求，整改完成。 二、回访情况 2021年9月25日，专案工作组对南江县沙坝乡铧尖村一社旱砂矿周边村民进行了回访，回访群众5名，均对整改结果表示认可。 | 已办结 | 无